| Il sottoscritto |  |
| --- | --- |
| nato a |  | il |
| nella sua qualità di | (TITOLARE – AMMINISTRATORE - PROCURATORE - ALTRO da specificare ) |
| E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’OPERATORE ECONOMICO |
| con sede legale in |  |
| via |  |
| Cod. Fiscale/P. I.V.A |  |
| Telefono | Fax |  |
| PEC |

OFFRE

tenuto conto di quanto prescritto dal Foglio Patti e Condizioni e dal Disciplinare di Gara per la fornitura in oggetto indicata, il ribasso unico percentuale pari a:

| (cifre) % | (lettere) per cento |
| --- | --- |

(in caso di discordanza fra percentuali scritte in cifre e lettere, sarà presa come offerta valida la percentuale scritta in lettere)

Sull’importo a base di gara di € 1.106.000,00 IVA esclusa:

- di cui soggetto a ribasso € 1.106.000,00;

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00.

Da applicarsi sul seguente elenco prezzi

| N. | Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Misuratore volumetrico a trasmissione magnetica per acqua fredda |  | Misuratore volumetrico a trasmissione magnetica con corpo in ottone o in materiale composito per acqua fredda, quadrante interamente protetto dall’acqua e orientabile ≥ 270°, orologeria protetta ermeticamente classe IP68, classe di temperatura ≥ T50, pressione di esercizio ≥ 16 bar, R ≥ 400 con istallazione in tutte le posizioni, portata di avviamento ≤ 1 l/h. Conformi alla Direttiva 2014/32/UE (MID), completi dei moduli di accertamento di conformità B+D o in alternativa dei moduli H1, provvisti del certificato di conformità al D.M. n° 174 del 6 aprile 2004. I misuratori dovranno essere predisposti per la telelettura. Rispondenti alle specifiche tecniche di cui art. 2 del FPC |  |  |
| 1 | 8448 | 001 | Misuratore volumetrico per acqua fredda 15 mm (½”) lunghezza 110 mm (senza bustina kit raccordi) | Cad. | 35,00 |
| 2 |  | 002 | Kit raccordi Contatore ½” (bustina chiusa contenente: 2 dadi forati per sigillatura, 2 canotti filettati e 2 guarnizioni in gomma) | Cad. | 3,20 |
| 3 |  | 003 | Kit Prolunga raccordo Contatore ½” (bustina chiusa contenente: 1 dado forato per sigillatura, 1 canotto filettato lunghezza 7,5 cm e 1 guarnizione in gomma) | Cad. | 3,20 |

Con la sottoscrizione del presente documento si accettano esplicitamente ed incondizionatamente le clausole contenute nel Foglio Patti e Condizioni e nei documenti di gara.

(Luogo e data) _________________________

IL DICHIARANTE

_____________________________

(timbro e firma leggibile per esteso)

Informativa ai sensi del Regolamento 679/2016/UE: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.