Modello offerta – Elenco Prezzi Unitari                Modello D) IN BOLLO

Azienda    MULTISERVIZI SPA 		Importo complessivo a base di gara: € 511.274,00

FORNITURA CONTATORI ACQUA POTABILE - LOTTO 1

Contatore a turbina per acqua potabile a getto multiplo a rulli protetti e quadrante asciutto interamente protetto dall’acqua

| Il sottoscritto |  |
| --- | --- |
| nato a |  | il |
| nella sua qualità di |  |
| della Società |  |
| con sede legale in |  |
| via |  |
| Cod. Fiscale/P.I.V.A |  |
| Telefono | Fax | Mail |

OFFRE

in base a quanto previsto dal Foglio Patti e Condizioni per l’aggiudicazione della fornitura in oggetto:

un ribasso percentuale del (cifre)       % ( (lettere)      per cento)

sull’importo a base di gara di € 511.274,00 IVA esclusa:

- di cui soggetto a ribasso € 511.274,00

- di cui spese di sicurezza non soggette a ribasso € 0,00;

Da applicarsi sul seguente elenco prezzi:

| N. | Codice | Descrizione | U.M. | Prezzo € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contatore Getto Multiplo |  | Contatore a turbina per acqua potabile a getto multiplo a rulli protetti e quadrante asciutto interamente protetto dall’acqua. Contatore conforme alla MID 2014/32/EU , recepita in Italia con Decreto Legislativo n°84 del 9 maggio 2016,, conforme alla normativa armonizzata EN 14154 e conforme al D.M. n°174 del 6 aprile 2004. Contatore certificato secondo i moduli B + D, il rapporto Q3/Q1 = R ≥ 160 H. |  |  |
| 1 | 8368 | 001 | Contatore acqua potabile a getto multiplo MM 15 lunghezza 145 mm (senza bustina kit raccordi) | Cad. | 31,15 |
| 2 | 8588 | 002 | Contatore acqua potabile a getto multiplo MM 15 lunghezza 110 mm (senza bustina kit raccordi) | Cad. | 34,78 |
| 3 | 8369 | 003 | Contatore acqua potabile a getto multiplo MM 20 lunghezza 190 mm (con bustina kit raccordi) | Cad. | 41,42 |
| 4 | 8370 | 004 | Contatore acqua potabile a getto multiplo MM 25 lunghezza 260 mm (con bustina kit raccordi) | Cad. | 73,17 |
| 5 | 8371 | 005 | Contatore acqua potabile a getto multiplo MM 30 lunghezza 260 mm (con bustina kit raccordi) | Cad. | 88,39 |
| 6 | 8372 | 006 | Contatore acqua potabile a getto multiplo MM 40 lunghezza 300 mm (con bustina kit raccordi) | Cad. | 164,22 |
| 7 | 8373 | 007 | Contatore acqua potabile a getto multiplo MM 50 lunghezza 300 mm (con bustina kit raccordi) | Cad. | 213,73 |
| 8 |  | 008 | Kit raccordi Contatore ½” (bustina chiusa contenenti 2 dadi forati per sigillatura, 2 canotti filettati e 2 guarnizioni in gomma) | Cad. | 2,42 |

Al fine di consentire alla Multiservizi SpA eventuali valutazioni in merito all’offerta presentata, compresa quella della verifica dell’anomalia di cui agli art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e smi il sottoscritto, con riferimento all’appalto in oggetto, indica che:

- il proprio costo della sicurezza aziendale è pari a € ………………………………...

Con la sottoscrizione del presente documento si accettano esplicitamente ed incondizionatamente le clausole contenute nel Foglio Patti e Condizioni e nei documenti di gara.

(Luogo e data) _________________________

IL DICHIARANTE

_____________________________

(timbro e firma leggibile per esteso)

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.